Załącznik nr 3

| OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zabudowy1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działki ewidencyjnej2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer obrębu ewidencyjnego2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa, rodzaj wyrobu3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość wyrobów4): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data sporządzenia oceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu |  |  |  |  |  | Punkty | Ocena |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 7 signform | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |  |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |  |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |  |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |  |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |  |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III         do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

| Oceniający (nazwisko i imię) |  | Właściciel/Zarządca (podpis) |
| --- | --- | --- |

| (miejscowość, data) |  | (adres lub pieczęć z adresem) |
| --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1)	Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2)	Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4)	Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2,
m3, mb).5Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena".