BZP.271.18.2019

Załącznik nr 2e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY WYKONAWCY

Prosimy nie zmieniać formy załącznika.

UWAGA! W przypadku każdego zadania, na które Wykonawca składa ofertę, należy wskazać dokładne nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu oraz szczegółowo wypełnić przedostatnią kolumnę tabeli (Wartość oferowana), wskazując precyzyjnie parametry konkretnego modelu sprzętu, którego dotyczy oferta. Nie należy posługiwać się zwrotami niedookreślonymi (np. „około”, „minimum”, „maksimum”).

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/ kompletów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia żłobka integracyjnego, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Wyposażenie musi posiadać atesty, certyfikaty, normy, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Dostawa wyposażenia wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Parametry oferowanego sprzętu- wartość oferowana (należy podać konkretne parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia) | Producent oraz model |
|  | Biurko medyczne białe | Biurko medyczne – metalowe z trzema otwieranymi szufladami (po prawo) zamykane na zamek (może być zamek centralny). Szuflady z uchwytami. Pod blatem wysuwana szuflada na klawiaturę. Blat z MDFu laminowanego ognioodpornego o grubości min. 2,5 cm. Pozostałe elementy metalowe o grubości blachy 0,7 mm malowane proszkowo. Obrzeża wykończone. Wymiary: dł.120cm x szer. 70cm x wys. 75cm Kolor: biały | 1 sztuka |  |  |
|  | Szafa lekarska biała dzielona | Szafa lekarska dzielona – metalowa. Korpus wykonany z blachy o grubości 0,7 mm malowany proszkowo. Górne drzwi szafy przeszklone. 4 półki przestawne metalowe lub ze szkła hartowanego. Drzwi z uchwytami zamykane na zamek lub zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana. Dolne drzwi szafy metalowe. Wymiary: dł. 90cm x szer. 42cm x wys. 180cm, Jednakowa wysokość i szerokość jak w poz. 3 Kolor: biały | 1 sztuka |  |  |
|  | Szafa lekarska biała jednodrzwiowa | Szafa lekarska jednodrzwiowa- Korpus szafy – blacha o grubości 0,7 mm malowana proszkowo. Drzwi szafy przeszklone. 4 półki przestawne metalowe lub ze szkła hartowanego. Drzwi z uchwytami zamykane na zamek lub zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wymiary: dł. 60cm x szer. 42cm x wys. 180cm Jednakowa wysokość i szerokość jak w poz. 2 Kolor: biały | 1 sztuka |  |  |
|  | Stół rehabilitacyjny (leżanka) | Kozetka medyczna pełniąca rolę leżanki lub stołu rehabilitacyjnego. 2-częściowe leże z zagłówkiem regulowanym przy pomocy rastomatów w zakresie +/-. Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego. Narożniki leża – zaokrąglone. Leże i wezgłowie - płyta wiórowa obita pianką poliuretanową obszyta materiałem skóropodobnym zmywalnym, bezszwowym. Łatwym do utrzymania w czystości. Kozetka posiada konstrukcję metalową malowaną na biało. Podstawa na podgumowanych stopkach. Kolor tapicerki: jasno niebieski. Dane techniczne: Całkowita długość: 188 cm Całkowita szerokość: 55 cm Całkowita wysokość: 51 cm Kąt nachylenia wezgłowia: +/- 40 stopni Masa stołu: 27 kg – 30 kg Dopuszczalne obciążenia: 180 kg Wyrób posiada znak CE. | 1 sztuka |  |  |
|  | Apteczka metalowa | Apteczka metalowa, z podstawowym niezbędnym wyposażeniem. Malowana proszkowo, trwała powłoka lakiernicza, zamykana na klucz (2 w zestawie), gumowa uszczelka chroniąca przed kurzem i wilgocią. 4 otwory montażowe. Apteczka spełniająca normy UE. Wymiary: 40 x 25 x 12 cm. Kolor: biały | 1 sztuka |  |  |
|  | Waga medyczna | Waga medyczna, płaska, dwuzakresowa – bez wzrostomierza (miernik zainstalowany przy platformie). Zasilana napięciem sieciowym i akumulatorowym. Dane techniczne: Obciążenie: 60/150kg Dokładność odczytu: 20g do 60kg i 50 g pow. 60kg do 150kg Zakres tary: do 150 kg Zasilanie: 230V AC, 50Hz / 11V AC i akumulatorowe Czas pracy na akumulatorach: 35 godzin. Wyświetlacz: LCD (z podświetleniem). Waga posiada atest i legalizację polską, wpis do rejestru wyrobów medycznych. Kolor: niebieski | 1 sztuka |  |  |
|  | Termometr bezdotykowy | Bezdotykowy termometr na podczerwień. Szybki, nieinwazyjny pomiar temperatury. Obudowa wykonana z trwałego plastiku. Parametry techniczne: Funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała, Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy Czas auto-wyłączania: do 30 sekund Odległość pomiaru od czoła: 5-10 cm Pamięć wyników: do 32 pomiarów Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD Dwa tryby pomiaru temperatury do wyboru: skala Celsjusza i Fahrenheita Dokładność wyświetlacza: 0,1°C (0,1°F) Zakres pomiaru: temperatury ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F. Zasilanie: 2 baterie AA Urządzenie jest wyrobem medycznym. | 1 sztuka |  |  |

……………………………….……      ………………………………………………………………………………………………………

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy