| Formularz oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 001 |  | Wykonanie i zatwierdzenie czasowego projektu organizacji drogowej |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | KNR 2-01 0119-0300 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  | km | 0,700 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-31 0815-0100 |  | Rozebranie opaski. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 155,780 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | KNR 2-31 0815-0100 |  | Rozebranie chodników. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |  | m2 | 234,370 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | KNR 2-31 0803-0300 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm - chodniki i przejście dla pieszych |  | m2 | 2 367,470 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | KNR 2-31 0803-0400 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dodatek za dalsze 2cm rozbiórki |  | m2 | 2 367,470 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | KNR-W 2-25 0408-0600 |  | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 (płyty typu MON) |  | m2 | 14,970 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | KNR 2-31 0802-0700 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm na chodniku i przejściu dla pieszych |  | m2 | 2 367,470 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | KNR 2-31 0810-0100 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin |  | m2 | 352,250 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | KNR 2-31 0814-0200 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  | m | 1 104,010 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | KNR 2-31 0813-0300 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 21,080 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | KNR 2-31 0812-0300 |  | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  | m3 | 1,265 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | KNR 4-01 0108-1100 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km z zagospodarowaniem |  | m3 | 426,720 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-31 0101-0100 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na chodnikach. Głębokość do 20 cm. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 2 640,140 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0103-0400 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  | m2 | 2 685,820 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0401-0400 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV |  | m | 36,880 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | KNR 2-31 0401-0100 |  | Rowki pod obrzeżai i ławy wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II |  | m | 1 107,480 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | KNR 2-31 1402-0500 |  | Naprawy pasa zieleni wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm |  | m2 | 1 849,030 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | KNR 2-31 1402-0600 |  | Naprawy pasa zieleni wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania - dodatek za dalsze 10cm grubości |  | m2 | 1 849,030 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | KNR 4-01 0108-0600 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km z zagospodarowaniem. Kategoria gruntu III |  | m3 | 650,986 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ustawienie krawężników i obrzeży |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0400 |  | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu c12/15 |  | m3 | 2,213 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0402-0300 |  | Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe z betonu c8/10 |  | m3 | 44,299 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | KNR 2-31 0403-0300 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 21,050 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | KNR 2-31 0403-0500 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 15,830 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0407-0500 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 1 107,480 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNR 2-31 0104-0100 |  | Warstwa odsączająca w korycie chodników. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  | m2 | 2 640,140 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | KNR 2-31 0109-0300 |  | Podbudowy betonowe na chodniku i przejściu dla pieszych bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Beton c8/10 |  | m2 | 364,960 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | SeKo Smart 12.2.0.3 |  |  |  |  |

| Lp | Kod |  | Opis |  | Jm | Ilość robót |  |  | Cena jedn. roboty | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 5.3 | KNR 2-31 0109-0400 |  | Podbudowy betonowe na chodnikach i przejściu dla pieszych bez dylatacji. Beton c8/10. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Dodatek za dalsze 8cm. |  | m2 | 364,960 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | KNR 2-31 0511-0200 |  | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 2 320,860 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | KNR 2-31 0511-0300 |  | Nawierzchnie na wjazdach z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 319,280 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | KNR 2-31 0511-0301 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej na przejściu dla pieszych o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) |  | m2 | 45,680 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | KNR 2-31 1206-0300 |  | Przełożenie nawierzchni opaski i dostosowanie do projektowanych wysokości na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 155,790 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | KNR 2-31 0502-0400 |  | Montaż płyt ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych o wymiarach 30x30x5 cm koloru żółtego na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m2 | 2,742 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 2-31 1406-0400 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | KNR 2-31 1406-0500 |  | Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | KNR 2-31 1406-0300 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych z wymianą włazów na nowe |  | szt. | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | KNR 2-01 0510-0100 |  | Humusowanie i obsianie poboczy przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  | m2 | 1 849,030 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | KNR 2-01 0510-0200 |  | Humusowanie i obsianie poboczy.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. |  | m2 | 1 849,030 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | kalkulacja własna |  | Demontaż słupa ogłoszeniowego betonowego z odwiezieniem w miejsce wskazane przez właściciela |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | KNR 2-21 0301-0400 |  | Sadzenie krzewów niskopiennych z zaprawą dołów całkowitą,ziemia urodzajna o średn.i głęb.0,3 m |  | szt. | 15,000 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | KNR 2-31 0703-0100 |  | Znaki drogowe z grupy średnie z folii typu 2 |  | szt. | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | KNR 2-31 0703-0100 |  | Znak drogowy - tabliczka |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | KNR 2-31 0702-0200 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | szt. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | KNR 2-31 0706-0100 |  | Oznakowanie poziome jezdni farbą grubowarstwową P-10 i P-25 |  | m | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | KNR 2-31 0702-0100 |  | Demontaż i montaż nowych słupków blokujących U-12c przy szkole oraz na wjeździe do bloku Promienna 3 |  | szt. | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | kalkulacja własna |  | Wykonanie projektu i wdrożenie czasowej organizacji ruchu |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | kalkulacja własna |  | Inwentaryzacja powykonawcza |  | kpl. | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = 23%WK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość końcowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  | SeKo Smart 12.2.0.3 |  |  |  |  |